Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XI/63/2003
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 22 sierpnia 2003r.

„Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąchock w latach 2003-2007”

Rozdział 1
Mieszkaniowy zasób gminy.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 8 lokali mieszkalnych, których zestawienie stanowi poniższa tabela nr 1

Tabela nr 1
Lp.	Położenie	Ilość lokali mieszkalnych	Powierzchnia użytkowa m2	
1	Parszów, ul. Szkolna 28a	1	41,0	
2	Parszów, ul. Szkolna 28b	1	42,9	
3	Parszów, ul. Szkolna 28	1	53,0	
4	Parszów, ul. Staszica 79/1	1	40,0	
5	Wielka Wieś 354	1	53,0	
6	Wielka Wieś 354	1	53,0	
7	Marcinków 48a	1	32,0	
8	Marcinków 48b	1	47,0	

Rozdział 2
Stan techniczny zasobów mieszkaniowych

Lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy znajdują się w budynkach, których okres zamieszkiwania przekracza 20 lat, a ich stan techniczny uległ znacznemu pogorszeniu i wymaga w wielu wypadkach przeprowadzenia remontu, co przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2
Miejscowość	Pow. użytkowa	Wyposażenie w instalacje	Kwalifikacja robót do remontu	
Parszów, ul. Szkolna 28a.	41,0	Wod-kan. ze zbiornikiem na ścieki sanitarne, c.o. gazowa, elektryczna	Naprawa dachu, stolarka okienna i drzwiowa do wymiany, naprawa uszkodzonych ścian zewnętrznych, uszczelnienie pionów instalacyjnych, malowanie, uzupełnienie płytek podłogowych.	
Parszów, ul. Szkolna 28b	42,9	j.w.	Naprawa dachu, stolarka okienna i drzwiowa do wymiany, naprawa uszkodzonych ścian zewnętrznych, uszczelnianie pionów instalacyjnych, malowani, uzupełnienie płytek podłogowych.	
Parszów, ul. Szkolna 28	53,0	j.w.	Malowanie ścian wewnętrznych, napraw podłóg.	
Parszów, ul. Staszica 79/1	40,0	Woda ze studni i zbiornik na ścieki sanit., elektryczna, brak: c.o. i gaz.	Napraw ścian zewnętrznych i podmurówki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa ścian wewnętrznych i stropu, uzupełnienie tynków, malowanie.	
Wielka Wieś 354	53,0	Wod-kan, co, elektryczna, gazowa	Nie wymaga nakładów i remontu.	
Wielka Wieś 354	53,0	Wod-kan, co, elektryczna, gazowa	Nie wymaga nakładów i remontu.	
Marcinków 48b	32,0	j.w.	Naprawa uszkodzonych posadzek, instalacji, uzupełnienie tynków, malowanie.	
Marcinków 48b	47,0	j.w.	Naprawa uszkodzonych posadzek, instalacji, uzupełnienie tynków, malowanie.	

Rozdział 3
Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gminy Wąchock

1.	Ustala się plan sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w mieszkaniowy zasób gminy Wąchock na poszczególne lata wg tabeli nr 3

Tabela nr 3
Czas realizacji	2003	2004	2005	2006	2007	
Ilość lokali planowana do sprzedaży	-	1	-	-	-	

Planowane jest pozostawienie 7 lokali mieszkalnych na cele socjalne.