WARUNKI ZAMÓWIENIA – WZ

o wartości poniżej 14000,00 euro

Gmina Wąchock - Urząd Miasta i Gminy Wąchock

zaprasza do składania ofert na realizację projektu pn.:

„Remont linii oświetlenia drogi gminnej zasilanej ze stacji transformatorowej Wielka Wieś 4” realizowanego w ramach zadania „Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka”.

1. Zamawiający:

Gmina Wąchock,

27 – 215 Wąchock ul. Wielkowiejska 1

Tel. (0-41) 27 – 36 – 130

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie linii  oświetlenia drogi gminnej zasilanej ze stacji transformatorowej Wielka Wieś 4. Zakres rzeczowy:

- wymiana istniejących opraw i wysięgników na istniejących słupach,

- wyniesienie układu zasilania, pomiaru i sterowania oświetleniem poza skrzynię RS,

- montaż nowej skrzyni SOM na nodze istniejącej stacji,

- montaż przewodu oświetleniowego w przęsłach slupów 3 – 3/2

- demontaż istniejącego układu sterowania oświetleniem ulicznym,

- oprawy i inne elementy z demontażu zdać do magazynu PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko Kamienna – uwzględnić w kosztach.

Szczegółowy zakres określony jest  przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną.

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – do 30 dni od daty podpisania umowy.

4. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem.

- Wyjaśnienia co do przedmiotu zamówienia oraz WZ będą udzielane niezwłocznie. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer (041) 27-36-159. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest :

Michał Markowski – inspektor ds. inwestycji

tel. (041) 273 – 61 - 36 , w godz. 700 – 15 00 ,

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1,                   27 – 215 Wąchock , pokój nr 5

5. Opis sposobu przygotowania ofert:

- oferta winna być sporządzona w języku polskim;

- oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem – „Formularz ofertowy” stanowiącym załącznik Nr 1 do WZ,

- formularz oferty i wszelkie inne dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta,

- wszelkie poprawki lub korekty błędów w treści oferty powinny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta,

- w przypadku gdy Oferent dołącza do oferty załączniki - kopie jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

- upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- wszystkie strony powinny być podpisane, ponumerowane i zszyte w całość.

- oferta powinna być umieszczona :

w kopercie posiadającej oznaczenie :

„Remont linii oświetlenia drogi gminnej zasilanej ze stacji transformatorowej Wielka Wieś 4”.

6. Dokumenty jakie należy załączyć do oferty.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie            o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wyceniony przedmiar robót.

3. Dane osobowe kierownika budowy oraz uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień w branży elektrycznej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

7. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Oferta cenowa powinna być sporządzona w oparciu o wyceniony przedmiar robót  - załącznik Nr 2 do oferty.

- Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie z podatkami od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego protokółem końcowego odbioru, opłatami licencyjnymi i autorskimi oraz ewentualnymi należnościami celnymi i podatkiem granicznym.

- Zamawiający przewiduje rozliczenie z wykonawcą tylko w walucie polskiej.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pok. 10 –  Sekretariat nie później niż do – 22.11.2011 r. godz. 1300

9. Zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi w ciągu 5 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

10. Istotne dla stron postanowienia ,które zostaną wprowadzone do treści

zwieranej umowy.

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych zostaną one wprowadzone do umowy w formie aneksu.

11. Pozostałe informacje.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego itp

- Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:

- załącznik nr 1  – formularz ofertowy;

- załącznik nr 2  – przedmiar robót;

- załącznik nr 3 – projekt budowlany;

- załącznik nr 4 – specyfikacja techniczna;

- załącznik nr 5 – projekt umowy;

12. Czynności po zakończeniu postępowania,

O wynikach przetargu Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania w sposób uzgodniony w niniejszej WZ.

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Jarosław Samela

Załącznik Nr 1 do WZ

......................................

(miejscowość i data)

..................................................

(pieczęć firmowa)

..................................................

...................................................

...................................................

(nazwa i adres zamawiającego)

FORMULARZ     OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu opublikowanym na stronie internetowej gmina.wachock.sisco.info z dnia ..................................

firma:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(nazwa i adres oferenta)

przedstawia ofertę ostateczną dla Gminy Wąchock w przetargu na wykonanie zadania pn.

„Remont linii oświetlenia drogi gminnej zasilanej ze stacji transformatorowej Wielka Wieś 4”.

- CENA OFERTY:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w formularzu  „Kosztorys ofertowy  stanowiącym załącznik nr ….oferty

w cenie  netto:   .......................................... zł .

Do niniejszej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ..............% co stanowi kwotę: ...........................................zł.

Wartość  brutto wynosi:          ...........................................zł .

Słownie..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... złotych

TERMIN REALIZACJI:

Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie: ..........................................

- OŚWIADCZENIA

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z WZ stanowiącymi część składową oferty  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty

- Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem i nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia.

- Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

.................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej

U M O W A   Nr BGK  .... /11 / PROJEKT /

zawarta w dniu .........................r. w Wąchocku  pomiędzy:

Gminą Wąchock  ul. Wielkowiejska 1 , 27-215 Wąchock, NIP 664 – 19 – 85 – 659, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

mgr. Jarosława Samelę

a

........................................................................................................................

mającym siedzibę w ................................, ul. ............................................

wpisanym do:

1/ ewidencji działalności gospodarczej pod nr ...................................................................

prowadzonym przez ............................................................................................................

2/Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ...........................................................................

3/ posiadającym NIP ………………………...

zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

- ...............................................................................

- ...............................................................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Remont linii oświetlenia drogi gminnej zasilanej ze stacji transformatorowej Wielka Wieś 4” realizowanego w ramach zadania „Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka”.

2. Zakres rzeczowy:

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w Warunkach Zamówienia załączonych do niniejszej Umowy, stanowiących jej integralną część.

Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy związane z realizacją przedmiotu umowy:

- Termin rozpoczęcia robót 		            – w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy.

-  Zakończenie robót nastąpi w dniu 		– ………………………………….

§ 3

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy zgodne   z ofertą przetargową  w wysokości brutto:

................................................................. zł ( słownie : ...............................................................

.........................................................................................................................zł............./100gr. )

w tym podatek VAT  ………………….. zł.

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT kwota jemu odpowiadająca zostanie skorygowana.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części robót objętych przedmiotem zamówienia i wykonania robót zamiennych,

5. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty w oparciu o aneks do umowy sporządzony w formie pisemnej, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów technicznych i standardów.

6. Ewentualne roboty dodatkowe rozliczane będą na podstawie stawek kosztorysowych przyjętych przy sporządzaniu oferty na zadanie zlecone niniejszą umową.

§ 4

Materiały i urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.

§ 5

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót będących przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć       w chwili zawarcia umowy a które uzasadniają taką rezygnację.

§ 6

- Rozliczenie robót będzie następowało  w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę lub inny równoważny dokument.

- Podstawą wystawienia  faktury lub innego równoważnego dokumentu przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru zakończonych robót , potwierdzający ich faktyczne wykonanie.

- Należność za wykonane roboty płatna będzie w formie polecenia przelewu w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury lub innego równoważnego dokumentu przez Zamawiającego na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

- Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie zakresu robót do posiadanych środków finansowych.

§ 7

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich powstałe w związku          z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

§ 8

Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy  nie będzie posiadał wad i usterek wynikających z nieprawidłowości wykonania i udziela 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 9

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze              w terminach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

§ 10

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11

- Strony ustalają odpowiedzialność  za  niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych w następujących wypadkach                    i wysokościach:

a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,20% wartości umowy za każdy dzień zwłoki , liczony od upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości umowy.

- Strony postanawiają że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na egzekucję przez Zamawiającego należności z tytułu kar umownych z bieżących faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 12

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

2.  W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

3.  Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 16

Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy pod rygorem nieważności.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego...

§ 18

Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej strony.

§ 19

Wykaz załączników do Umowy:

- Oferta przetargowa

- Warunki Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA