Wąchock, dnia 04.09.2009 r.

GMINA WĄCHOCK

Znak: BGK-2232/h/05/2009

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie  „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock

wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”

ogłoszenie zamieszczone w BZP, nr: 135713 – 2009, data zamieszczenia: 18.08.2009 r.

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 2 września 2009 roku, następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1) W dokumentacji technicznej na piętrze w łączniku budynku istniejącej szkoły znajdują się drzwi aluminiowe EI 30 o wym. 150x200 cm których brak w przedmiarach i zestawieniu stolarki. Czy należy wycenić te drzwi w kosztorysie ofertowym, czy jest to stan istniejący?

Pyt. 2) Brak w przedmiarach wypełnienia przestrzeni między legarami wełna mineralną gr. 10 cm o pow. 900,7m². Czy w kosztorysie ofertowym należy przyjąć warstwę wełny mineralnej?

Pyt. 3) Brak w przedmiarach pochwytów w łazience dla niepełnosprawnych przy urządzeniach sanitarnych – 4 szt. Czy należy wycenić pochwyty dla niepełnosprawnych w przedmiarach?

Pyt. 4) Poz. 31.14 Wykonanie nawierzchni syntetycznej. Proszę o podanie typu i parametrów nawierzchni boiska.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia co następuję:

Ad. 1) Należy uwzględnić przedmiotowe drzwi w kosztorysie ofertowym.

Ad.2) Należy uwzględnić wypełnienie z wełny mineralnej zgodnie z dokumentacją.

Ad. 3) Należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym pochwyty w łazience dla niepełnosprawnych przy urządzeniach sanitarnych - 4 szt.

Ad. 4) Boisko do koszykówki:

- wysokość całkowita: 17 mm

- włókno: 100 5 Polietylen, fibrylowane

- grubość: 80 mikronów

- DTEX: 8 800

- ciężar: 2 760 g/m²

- gęstość splotów: 50 000/m²

- gęstość włókien: 100 000/m²

- wypełnienie: piasek kwarcowy

- kolor: zielony

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 2 września 2009 roku, następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1) Prosimy o korektę przedmiaru na roboty budowlane poz. 21.7 – skrzydła drzwiowe wewn. 2x0,9 szt. 30x1,8 m²=54m² (powinno być 6+9+13+4=32 szt. x 1,8 m² plus 1 szt. 1,5x2).

Pyt. 2) Dotyczy części elektrycznej instalacji sanitarnych:

- wg rys. 1 projektu należy zamontować szynę wyrównania potencjałów GSU.

Prosimy o dodanie do przedmiaru i podanie ilości:

- zabezpieczenie przejść przez ściany kotłowni masą Firestop 400” wymagane zgodnie              z rys. 1,

- pozycji pokazanych na rys. 4: montaż przewodu zasilającego YDYżo 5x4 mm² oraz montaż rur RVS 28 mm,

- montaż wyłącznika oświetlenia w pow. kotłowni zgodnie z rys. 3,

- montaż rozłącznika R 303/25A w rozdzielni administracyjnej,

- zasilanie tablicy sterowniczej i tablicy TK przewodem YDYżo 5x4 mm² zgodnie z rys. 4.

Pyt. 3) Prosimy o dodanie do przedmiaru linii SN pozycji na obsługę geodezyjną przebudowanych linii kablowych SN.

Pyt. 4) W przedmiarze robót sanitarnych:

- podano typy grzejników C11-60/0,6; C11-60/0,9; c22-60/1,4, które nie występują na rzutach instalacji co., nie zgadza się również ilość występujących grzejników. Zgodnie                                 z dokumentacją jest 46, a przedmiarze 50. Prosimy o podanie właściwej ilości,

- w przedmiarze podano -12 wpustów ściekowych, wg dokumentacji – 13. Prosimy                       o podanie właściwej ilości,

- prosimy o zweryfikowanie ilości pisuarów (w dokumentacji - 2, w przedmiarze – 1).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia co następuję:

Ad.1) Ilość stolarki drzwiowej należy przyjąć zgodnie z dokumentacją (rzut parteru oraz piętra – rys.7 i 9).

Ad. 2) Przyjąć zgodnie z dokumentacją, technologią przyjętej kotłowni.

Ad. 3) W ofercie należy przyjąć wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną.

Ad. 4) Ilość i rodzaj grzejników, ilość wpustów oraz pisuarów należy przyjąć zgodnie                     z dokumentacją.

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 3 września 2009 roku, następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1) Brak w przedmiarach robót świetlików rurowych szt. 4 o średnicy 70 cm. Czy należy wycenić świetliki w kosztorysie ofertowym?

Pyt. 2) Brak w przedmiarach robót wyłożona polerowanym granitem „Ramy” drzwi wejściowych. Czy należy wycenić w kosztorysie ofertowym okładziny granitowe?

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia co następuję:

Ad.1) W kosztorysie ofertowym należy wycenić 4 szt. świetlików rurowych.

Ad. 2) Należy uwzględnić granit polerowany zgodnie z dokumentacją.

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 3 września 2009 roku, następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1) Z uwagi na fakt, że istnieje możliwość ustawowej zmiany stawki podatku VAT            w trakcie realizacji inwestycji (np. obniżenie lub podwyższenie), wnosimy o dokonanie modyfikacji SIWZ i wpisanie w rozdz. X – Przewidywane zmiany do umowy i warunki tych zmian – zapisu dotyczącego możliwości zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Pyt. 2) Wnosimy o uzupełnienie §12 o kary umowne jakie zapłaci Zamawiający Wykonawcy w przypadku niedopełnienia swoich obowiązków tj.	
- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy;	
- za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji lub poprawieniu błędów w dokumentacji;	
- za opóźnienia w odbiorach częściowych i końcowym.

Pyt. 3) Czy świetliki tunelowe w ilości 4 szt. wchodzą w zakres robót? Brak w przedmiarze.

Pyt. 4) Świetliki tunelowe nie występują w średnicy wew. 70 cm a jedynie 56 cm. Prosimy o zmianę zapisu w projekcie lub wskazanie dostawcy.

Pyt. 5) W poz. 9.1 nie ujęto balustrady na galerii sali gimnastycznej zabezpieczającej galerię przy duszy schodów w ilości 8,10 mb. Należy zwiększyć obmiar w pozycji.

Pyt. 6) W poz. 9.1. ujęto tylko jednostronną balustradę schodową, natomiast zgodnie „Warunkami technicznymi” w budynkach użyteczności publicznej należy stosować balustrady obustronnie. 	
Prosimy o zwiększenie obmiaru w pozycji dodatkowo o  8,20 mb.

Pyt. 7) W poz. 21.9. ujęto tylko jednostronną balustradę na dwóch biegach schodowych ze spocznika na I piętro w zapleczu, natomiast zgodnie „Warunkami technicznymi” w budynkach użyteczności publicznej należy stosować balustrady obustronnie. 	
Prosimy o zwiększenie obmiaru w pozycji o 2 x 2,10 mb = 4,20 mb.

Pyt. 8) Prosimy o informację czy klatka schodowa szer. 120 cm prowadząca bezpośrednio na galerię spełnia warunki techniczne? 	
Jej szerokość wynosi 120cm między ścianami, natomiast po zastosowaniu balustrad szerokość będzie mniejsza o co najmniej 20cm co nie spełnia już warunku minimalnej szerokości dla biegów schodowych w obiektach użyteczności publicznej, która wynosi 10cm w świetle pochwytów.

Pyt. 9) W przedmiarze na ogrodzenie, ujęto tylko wymurowanie z cegły pełnej, brak natomiast wykończenia powierzchni ścian ogrodzenia. Prosimy o określenie technologii wykończenia np. tynk cementowy wraz z malowaniem lub z wyprawą akrylową.

Pyt. 10) W zestawieniu stali ujęto tylko płatwie dla dachu głównego nad halą (10 pasów dla 7 naw co daje 70 elementów o dł. 6,0 mb). Zgodnie z przekrojem B-B ilość pasów płatwi na dachu głównym wynosi - 10 i na daszku nad galerią - 2. 	
W przedmiarze w poz. 70 ujęto 8 pasów płatwi z hali głównej natomiast nie uwzględniono płatwi na dachu głównym w ilości 2 i dla daszku nad galerią również 2 pasy płatwi dla 7 naw o dł. 6,0 mb, co daje 7 x 6,0 mb x 4 pasy x 18,8 kg = 3 158,40 kg. Prosimy o zwiększenie obmiaru w poz. 70.

Pyt. 11) W przedmiarze nie ujęto belek poprzecznych na dachu galerii C160 dł. 3,44 mb (2,44mb +1,0 okap) w ilości 8 szt., co daje 8 x 3,44 mb x 18,8 kg = 517,376 kg. Prosimy o zwiększenie dodatkowo obmiaru w poz. 70.

Pyt. 12) Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie sposobu zabezpieczenia konstrukcji stalowej farbami p.poż. i wskazanie wg którego zapisu z projektu zabezpieczyć konstrukcję stalową.

Rozbieżne zapisy:	
- zgodnie z opisem technicznym konstrukcji  „Ochrona pożarowa”, konstrukcja dachu bez wymagań (NRO), konstrukcja nośna główna - słupy zabezpieczone ogniowo (R30), 	
- zgodnie z opisem technicznym konstrukcji  „Uwaga”, słupy stalowe, dźwigary i płatwie zabezpieczone ogniowo (R30), 	
- wg przedmiaru słupy bez wymagań, natomiast konstrukcja dachu tj. dźwigary i płatwie wraz ze ściągami zabezpieczone ogniowo (R30).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia co następuję:

Ad 1 i ad. 2) Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad. 3) W kosztorysie ofertowym należy wycenić 4 szt. świetlików rurowych.

Ad. 4) W przypadku braku w ofercie handlowej świetlików rurowych o średnicy 70 cm, należy przyjąć świetliki rurowe o średnicy zbliżonej max. do podanej.

Ad. 5) Należy uwzględnić długość balustrady zgodnie z dokumentacją.

Ad. 6) Należy uwzględnić długość balustrady zgodnie z dokumentacją.

Ad. 7) Należy uwzględnić długość balustrady zgodnie z dokumentacją.

Ad. 8) Klatka schodowa prowadząca bezpośrednio na galerię spełnia warunki techniczne.

Ad. 9) Należy przyjąć wykończenie tynkiem cementowym malowanym farbą elewacyjną.

Ad. 10 i ad. 11) Należy uwzględnić zgodnie z dokumentacją.

Ad. 12) Słupy, kratownice, płatwie, stężenia pionowe i poziome stanowią konstrukcje dachu

o odporności ogniowej R 30. Poszycie czyli płyty warstwowe dachowe NRO.

Hala sportowa z zapleczem  kwalifikuje się do ZL III i klasy odporności D co jest  uwzględnione w metryczce "Ochrona przeciwpożarowa" zarówno konstrukcja jak i poszycie dachu zalicza się przy ścisłej interpretacji przepisów Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75 poz. 609 do kategorii NRO, nie mniej jednak z uwagi na bezpieczeństwo młodzieży zaleca się kategorie ochrony pożarowej R 30 jak powyżej tzn. malowanie farbami ochrony pożarowej do R 30, (słupy główne, kratownice, płatwie i stężenia pionowe i poziome).

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY WĄCHOCK