Wąchock, dnia 27.04.2012 r.

BGK.271.1.2012

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 123040, dnia 18.04.2012 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający tj. Gmina Wąchock, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia                 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 756                   z późn. zm.), udziela odpowiedzi na wnioski złożone przez Wykonawców:

Wniosek 1

„Proszę o podanie wymaganych parametrów wielkościowych sadzonek drzew i krzewów.”

Wyjaśnienie Zamawiającego: Ww. parametry zostały określone przez Zamawiającego                 w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia w ppkt. 3.1.4.9 Zieleń.

Wniosek 2

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację czy uzna referencje dot. budowy kanalizacji sanitarnej powyżej 500 mb lub referencje dot. budowy kanalizacji deszczowej 427 mb i sanitarnej 311 mb w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowej, o długości 500 mb?”

Wyjaśnienie Zamawiającego: Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z zapisami Rozdz. 9 SIWZ ppkt 1.1.2.c, tj. Zamawiający nie uzna spełniania warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu, w przypadku wykazania budowy kanalizacji sanitarnej powyżej 500 mb lub budowy kanalizacji deszczowej 427 mb i sanitarnej 311 mb.

Wniosek 3

„1. Czy Zamawiający podpisze cesję bankową dla firmy na potrzeby kredytu inwestycyjnego. 2. Czy materiały z rozbiórki Wykonawca ma pozostawić do dyspozycji Zamawiającego, czy je zutylizować i koszty utylizacji uwzględnić w kosztorysie.”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ad. 1. Stanowisko w sprawie podpisania takiej cesji, Zamawiający zajmie po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Ad. 2. Materiały z rozbiórki są generalnie przewidziane do wywiezienia i utylizacji, zgodnie  z odnośnymi pozycjami przedmiarowymi oraz zapisami § 3 ppkt 2.6 wzoru umowy stanowiącej załącznik Nr 12 do SIWZ, na koszt Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość częściowego wykorzystania materiałów drogowych z rozbiórki (trylinka, kostka, krawężniki) dla własnych potrzeb. Zostanie wówczas wskazane miejsce ich złożenia na terenie miejscowości Wąchock. Pozostałe koszty należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

Wniosek 4 „1. Parametry nawierzchni poliuretanowej boiska i nawierzchni syntetycznej, podane w SIWZ i SST różnią się. Które należy uznać za obowiązujące? 2. Jakie wypełnienie trawy syntetycznej należy zastosować – SBR (zgodnie z SST) czy EPDM (zgodnie z SIWZ)? Jeżeli ma to być EPDM, proszę o sprecyzowanie koloru  i rodzaju granulatu. 3. W jakiej technologii należy wykonać nawierzchnię poliuretanową: natrysk czy jednowarstwowy EPDM? Jaka ma być grubość tej nawierzchni – 16 mm (zgodnie z przedmiarem), 14 mm (zgodnie z SST), czy np. 13 mm (standardowa grubość dla nawierzchni wykonywanej w technologii natrysku). 4. Jaka ma być kolorystyka nawierzchni poliuretanowej boiska i nawierzchni bezpiecznej placu zabaw? 5. Jaki ma być współczynnik bezpiecznej wysokości upadku (HIC) dla nawierzchni bezpiecznej placu zabaw? 6. Czy Zamawiający na placu zabaw dopuści nawierzchnię wylewaną spełniającą wszystkie wymagane normy?”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ad. 1. Wykonawca w ofercie musi uwzględnić nawierzchnie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Rozdz. 3 ppkt 3.1.4.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 2. Do wypełnienia trawy syntetycznej należy zastosować zielony granulat EPDM zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 3. Dopuszcza się zastosowanie dowolnych nawierzchni poliuretanowych spełniających wymagane normy i certyfikaty oraz posiadających atest PZH. Dopuszcza się dowolną technologię wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni.

Ad. 4. Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego – kolor czerwony.    Kolorystyka nawierzchni placu zabaw z nakładką EPDM (np. wg standardów programu „Radosna Szkoła”).

Ad. 5. Nawierzchnia placu zabaw - nawierzchnia z płytek syntetycznych (gumowych) – grubość płytek zależna od wysokości bezpiecznego upadku w zakresie powierzchni odpowiadających strefom funkcjonowania urządzeń wg rys. 12/Z. Dla urządzenia nr 1 – piramida wspinaczkowa – przyjąć wysokość bezpiecznego upadku 3,0 m, grubość płytek – 90-110 mm w zależności od systemu producenta; zestaw wielofunkcyjny nr 4 – wys. bezp. upadku 1,65 m, dla pozostałych urządzeń – wys. bezp. upadku przyjąć do 1,0 m.

Ad. 6. Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni poliuretanowych wylewanych spełniających wymagane normy i certyfikaty, posiadających atest PZH oraz spełniających parametry podane w wyjaśnieniach do pkt. 4 i 5.

Wniosek 5: „W przedmiarze i projekcie jest przedstawiona kostka betonowa grubości 8 cm, podane przez Państwa typy kostek wg rys. 2/Z są produkowane jedynie grubości 6 cm. Czy do wyceny przyjąć grubość kostki występującej w sprzedaży (6cm).”

Wyjaśnienie Zamawiającego: Do wyceny należy przyjąć kostkę o grubości 8 cm. Nazwy własne producentów, materiałów lub urządzeń podane w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, wymienione są przykładowo. Zamawiający przyjmuje zastosowanie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń tj. o parametrach i właściwościach spełniających minimalne wymagania opisane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, takich samych lub lepszych od podanych w ww. dokumentach.

Wniosek 6

W związku z ogłoszeniem przez Państwa w dniu 18.04.2012 r. postępowania na „Rewitalizację miejscowości Wąchock” oraz po zapoznaniu się z zakresem robót, którymi objęte jest postępowanie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert co najmniej o 7 dni tj. do dnia 14.05.2012 r. Prośbę naszą motywujemy tym, iż termin złożenia ofert przypada na czas po niespotykanie długim weekendzie majowym. W okresie tym wiele firm nie pracuje lub też pracuje w ograniczonym składzie pracowników. Mimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań w celu przygotowania oferty, często niemożliwe jest uzyskanie od dostawców, producentów i firm podwykonawczych wycen materiałów, sprzętu oraz poszczególnych prac. Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli na przygotowanie rzetelnej a co za tym idzie bardziej konkurencyjnej oferty. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Uwaga! Zamawiający zamieścił dodatkowo na stronie internetowej przedmiary                     w formacie pdf oraz w formacie ath skorygowany przedmiar „Zagospodarowanie terenu - obiekty, mała architektura, zieleń”.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

mgr Jarosław Samela