WARUNKI ZAMÓWIENIA – WZ

Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5.

I. Zamawiający:

Gmina Wąchock,

27 – 215 Wąchock ul. Wielkowiejska 1

Tel. (0-41) 27 – 36 – 130

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5”. Zakres robót objętych nadzorem:

1.1. kanał grawitacyjny w miejscowości Parszów PCV Ø 200 – 2578,00 m,

1.2. kanał grawitacyjny w miejscowości Mostki -  633,00 m

1.3.. kanał tłoczny PE Ø 63 – 212,00 m

1.4. przepompownię P5 z zagospodarowaniem terenu oraz drogą dojazdową

1.5.  próbę szczelności

1.6.. obsługę geodezyjną bieżącą

1.7.. przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego

1.8.. inspekcję telewizyjną kanalizacji

1.9.. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

2. Szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi oraz zestawieniem tabelarycznym studni dla zlewni P5.

Dokumentacja techniczna robót objętych nadzorem jest dostępna na stronie internetowej gmina.wachock.sisci.info (BIP) w zakładce przetargi, przetargi 2014 listopad.

II. Termin wykonania zamówienia

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych ustala się do dnia 30.06.2015 r. nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, oraz z okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. W umowie z Wykonawcą ustalono terminy:

- zakończenie realizacji zamówienia i zgłoszenie do odbioru końcowego do 10.05.2015 r.

Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu 3 letniej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze dysponujące osobami które posiadają uprawnienia w specjalnościach:

-instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne,

- instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,

- konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg

– osoby te muszą posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji w w/w specjalnościach oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

IV. Kryteria oceny ofert – najniższa cena.

Szacunkowa wartość robót budowlanych według kosztorysu ofertowego wynosi 969954,92 zł brutto w tym:

- roboty z zakresu kanalizacji sanitarnej – 922342,02 zł,

- roboty drogowe – 37474,23 zł,

- roboty elektryczne 10138,67 zł

Cenę oferty należy określić jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej, oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

V. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Markowski pok. nr 5, tel. 41/27-36-136 w godz. 8:00 do 15:30

VI. Termin i miejsce składania ofert:  w formiepisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, sekretariat pok. nr 10, z dopiskiem na kopercie Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5”, do dnia 16.12.2014 r., godz.10:00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert 16.12.2014 r., Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock. Pok. nr 4, godz. 10:15.

VIII. Termin związania ofertą – 14 dni

IX. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem czynności składania ofert).	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany nr faksu lub adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

Wąchock dnia 08.12.2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Jarosław Samela

Załączniki:

1.	Wzór umowy,

2.	Wzór oferty.