**WARUNKI ZAMÓWIENIA – WZ**

**Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania** budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów przy ul. Staszica i ul. Dolnej w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)”

**I. Zamawiający:**

Gmina Wąchock,

27 – 215 Wąchock ul. Wielkowiejska 1

Tel. (0-41) 27 – 36 – 130

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów przy ul. Staszica i ul. Dolnej w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)”.

 Zakres robót objętych nadzorem:

* 1. Odcinek kanalizacji sanitarnej przy ul. Staszica w Parszowie z rur PCV Ø 200 o dł. ok. 156 m na działkach oznaczonych nr ewid. 65/2, 67, 288, 289/3, 289/4, 289/7, 289/9, 289/11, 289/13, 290/1, 290/2 oraz odcinka o dł. ok 7 m od istniejącej studni na działce nr ewid. 67 do wewnętrznej instalacji sanitarnej budynku przy ul Staszica 78.
	2. Wymianę gruntu w wykopie od granicy działki nr 62 do studni S5 oraz utwardzenie drogi na tym odcinku warstwą kruszywa łamanego o grubości 25 cm – dolna warstwa o grubości 15 cm, górna warstwa kruszywa o grubości 10 cm.
	3. Odcinek kanalizacji sanitarnej przy ul. Staszica w Parszowie z rur PCV Ø 200 o dł ok. 161 m na działkach oznaczonych nr ewid. 297, 298/1, 298/2, 299, 300, 301, 302/5, 302/2,
	4. Studnię chłonną na działce nr ewid. 302/2 przy ul. Staszica w Parszowie.
	5. Odcinek kanalizacji przy ul. Dolnej w Parszowie z rur PCV Ø 200 o dł. ok. 21,00 m.
	6. Próbę szczelności.
	7. Obsługę geodezyjną bieżącą.
	8. Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, humusowanie, obsianie trawą.
	9. Inspekcję telewizyjną wybudowanych odcinków kanalizacji.
	10. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
1. Szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi, w pozycjach kosztorysowych należy przewidzieć demontaż i montaż ogrodzeń – 40 m.

 **II. Termin wykonania zamówienia**

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych ustala się do dnia 15.10.2017 r. nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, oraz z okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. W umowie z Wykonawcą ustalono terminy:

- zakończenie realizacji zamówienia i zgłoszenie do odbioru końcowego do 25.09.2017 r.

Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu 72 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

**III. Opis warunków udziału w postępowaniu.**

W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze dysponujące osobami które posiadają uprawnienia w specjalnościach:

 - instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne,

 – osoby te muszą posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji w w/w specjalnościach oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

**IV. Kryteria oceny ofert –** najniższa cena.

Szacunkowa wartość robót budowlanych według kosztorysu ofertowego wynosi **135727,19 zł**

**Cenę oferty** należy określić jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej, oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

**V. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:** Michał Markowski pok. nr 5, tel. 41/27-36-136 w godz. 8:00 do 15:30

**VI. Termin i miejsce składania ofert**: w formiepisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, sekretariat pok. nr 10, z dopiskiem na kopercie „Nadzór inwestorski - budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów przy ul. Staszica i ul. Dolnej, do dnia 24.05.2017 r., godz.11:00.

**VII. Termin i miejsce otwarcia ofert** 24.05.2017 r., Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock. pok. nr 4, godz. 11:15.

**VIII. Termin związania ofertą** – 14 dni

**IX. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.**

**X. Informacja o sposobie porozumiewania się.**

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem czynności składania ofert). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany nr faksu lub adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

Wąchock dnia 19.05.2017 r.

 Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

 Jarosław Samela

Załączniki:

1. Wzór umowy,

2. Wzór oferty.