Wąchock dnia 16.10.2020 r.

BGK.271.5.2020

ZMIANA SIWZ

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niz1 kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku”, numer ogłoszenia: 592343 - N - 2020,  data zamieszczenia 02.10.2020 r.

Działając na podstawie art. 38, ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść SIWZ rozdz. III ust 1 pkt. 1.3; rozdz. XIII ust. 17 pkt. b oraz rozdz. XIV ust. 1, 2 w następujący sposób:

- brzmienie zapisów rozdz. III ust. 1 pkt. 1.3 przed zmianą:

  - Montaż opraw o mocy 26 W na wysięgnikach 14 szt. ,

- brzmienie zapisów rozdz. III ust. 1 pkt. 1.3 po zmianie:

  - Montaż na wysięgnikach 14 szt. opraw o mocy do 35 W każda, strumieniu świetlnym LED min. 5000 lm, strumieniu świetlnym oprawy min. 4490 lm

- brzmienie zapisów rozdz. XIII ust. 17 pkt. b przed zmianą:

b) Koperta winna być zaadresowana na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

oraz opisana w następujący sposób:

„Oferta na przetarg nieograniczony pn: „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niz1 kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku”.

i opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów (dopuszcza się  odcisk pieczęci z nazwą i adresem Wykonawcy). Na kopercie należy ponadto dopisać:

„Nie otwierać przed dniem 19.10.2020 r. przed godz. 10.40”

- brzmienie zapisów rozdz. XIII ust. 17 pkt. b po zmianie:

b) Koperta winna być zaadresowana na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

oraz opisana w następujący sposób:

„Oferta na przetarg nieograniczony pn: „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niz1 kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku”.

i opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów (dopuszcza się  odcisk pieczęci z nazwą i adresem Wykonawcy). Na kopercie należy ponadto dopisać:

„Nie otwierać przed dniem 21.10.2020 r. przed godz. 10.40”

- brzmienie zapisów rozdz. XIV ust. 1, 2 przed zmianą:

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera. W przypadku ofert przesyłanych za pośrednictwem operatora pocztowego liczy się data i godzina wpłynięcia ofert do siedziby Zamawiającego.

# Oferty należy złożyć do dnia 19.10.2020 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku sekretariat pokój nr 10, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

# Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.10.2020 r. godz. 10:40 w pok. nr 10 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku (adres j. w.).

- brzmienie zapisów rozdz. XIV ust. 1, 2 po zmianie:

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera. W przypadku ofert przesyłanych za pośrednictwem operatora pocztowego liczy się data i godzina wpłynięcia ofert do siedziby Zamawiającego.

# Oferty należy złożyć do dnia 21.10.2020 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku sekretariat pokój nr 10, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

# Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.10.2020 r. godz. 10:40 w pok. nr 10 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku (adres j. w.).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Jarosław Samela