**Załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena (zł) | Wartość (zł) (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. ULICA DOLNA** | | | | | |
| 1.1 | Oczyszczenie / pogłębienie rowu przydrożnego o wym. (0,5+1,2)/2\*0,8 | mb | 145,0 |  |  |
| 2.1 | Oczyszczenie / udrożnienie przepustów o dł. 5,0 m | kpl. | 4 |  |  |
| 3.1 | Oczyszczenie / udrożnienie przepustu pod drogą o dł. 5,0 m | kpl. | 1 |  |  |
| 4.1 | Wywóz ziemi z wykopów | kpl. | 1,0 |  |  |
| **2. ULICA GRABOWA** | | | | | |
| 2.1 | Oczyszczenie / pogłębienie rowu przydrożnego o wym. (0,5+1,2)/2\*0,8 | mb | 120,0 |  |  |
| 2.2 | Oczyszczenie / udrożnienie przepustów o dł. 5,0 m | kpl. | 1 |  |  |
| 2.3 | Oczyszczenie / udrożnienie przepustu pod drogą o dł. 8,0 m | kpl. | 1 |  |  |
| 2.4 | Montaż ścianek oporowych skrzydełkowych ze stopką dla przepustu rurowego wraz z rozbiórką starych ścianek. | kpl. | 2 |  |  |
| 2.5 | Wywóz i utylizacja wszelkich materiałów z rozbiórki oraz wywóz ziemi z wykopów. | kpl. | 1,0 |  |  |
| **Razem netto:** | | | | |  |
| **Podatek VAT:** | | | | |  |
| **Ogółem brutto:** | | | | |  |

……………………………………………..

(podpis i pieczęć Wykonawcy)